## Hoja1
				Presupuesto
Diseño abierto
nº Presupuesto			Fecha	Presupuesto para:				N.I.F.
1			24/05/19	Bilbaomakers
ELECTRICIDAD
Unidad		Descripción					P.UD €	P.TOTAL €	TIENDA

1	ml	Acometida de Cubiculos con manguera libre de Halogenos de 3 conductores					0,00 €	0,00 €
		fase, neutro y tierra de 4 mm²
1	und	interruptor automatico de 2 x 20 A para tomas de fuerza generales.					0,00 €	0,00 €
1	und	interruptor automatico de 2 x 10 A para alumbrado					0,00 €	0,00 €
1	und	interruptor general de 2 x 32 A.					0,00 €	0,00 €
1	und	interruptor diferencial 2 x 40 x 30 Ma.					0,00 €	0,00 €
1	und	Cuadro general de 6 modulos para cubiculos					0,00 €	0,00 €
1	und	Contador electrico serie					0,00 €	0,00 €
1	und	Cable de red categoria 6 desde el switch a cada cubiculo					0,00 €	0,00 €
1	und	Conectores red					0,00 €	0,00 €
1	und	Punteras cable 2,5 mm²					0,00 €	0,00 €
1	und	Punteras cable 1,5 mm²					0,00 €	0,00 €
2	und	Shelly 2					0,00 €	0,00 €
6	und	Enchufe schuko 16A de superficie					0,00 €	0,00 €
1	und	Canaleta					0,00 €	0,00 €
1	und	Luminaria estanca con tubo led 2 x 58 w					0,00 €	0,00 €
1	und	Raspherry pi 3b+					0,00 €	0,00 €
1	und	Pincho zigbee2mqtt					0,00 €	0,00 €
1	und	Cargador raspberry					0,00 €	0,00 €
1	und						0,00 €	0,00 €
1	und

PLADUR
Unidad		Descripción					P.UD €	P.TOTAL €	TIENDA

ESTRUCTURA METALICA
Unidad		Descripción					P.UD €	P.TOTAL €	TIENDA
1	ml

TOTAL								0,00 €

Base Imponible
I.V.A. %			21
Total:

## Hoja2
Banco de trabajo
2	cajoneras	255,00 €	510,00 €
6	baldas	30,00 €	180,00 €
2	paneles techo	30,00 €	60,00 €
4	perfiles de 3	5,00 €	20,00 €
18	perfiles de 2	4,42 €	79,56 €
4	tornilleria	4,77 €	19,08 €
3	escuadras	3,35 €	10,05 €
1	pintura	300,00 €	300,00 €
1	montaje	300	300,00 €
			1.478,69 €
			1.774,43 €